| Certificado de puesta en marcha de aparato de Gas | Nº |
| --- | --- |
| Agente de puesta en marcha: |
| Nombre ......................................................................................................................................................................................................... |
| Dirección .................................................................................................. Población ...................................................... CP ................... |
| CIF ................................... Categoría ........................................................................................................................ |
| Datos de la instalación: |
| Dirección ................................................................ Nº ......... Planta .......... Puerta........... Población ................................ CP …………. |
| Datos del promotor: |
| Nombre ................................................................................................................................................. CIF/NIF ...................................... |
| Dirección .................................................................................................. Población ...................................................... CP ................... |
| Datos del Cliente o usuario final: |
| Nombre ................................................................................................................................................. NIF/CIF ...................................... |
| Datos del Aparato: |
| Tipo .................................................................... Marca .................................................. Modelo ............................................................... |
| Potencia Nominal (kW.) ..................................................... Número de fabricación ...................................................... |
| Pruebas realizadas de acuerdo con UNE 60.670:2014 parte 10: |
| Aparatos de gas (Tipos según la norma UNE-CEN/TR 1749IN) Comprobaciones a realizar Aparatos de tipo A Aparatos de tipo B Aparatos de tipo C Cocinas, encimeras y hornos1) Vitrocerámicas de fuegos cubiertos Generadores de aire caliente según la Norma UNE-EN 525 Aparatos suspendidos de calefacción por radiación Otros Tiro Natural Tiro forzado Correcto montaje del aparato SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Estanquidad de la conexión del aparato SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Análisis de los productos de la combustión NO SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ Medición del CO-ambiente NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ(2) SÍ(2) SÍ(2) Tiro del conducto de evacuación NO NO NO NO NO SÍ(2) NO NO Se incluyen tanto hornos independientes como hornos solidarios a cocinas. Únicamente cuando el aparato esté ubicado en un local no considerado zona exterior (véase 4.1.2 de la norma UNE 60670-6:2014 |
| Espacio reservado para el ticket promotor o prueba inicial con empresa distribuidora | Fecha: Firma. Firma del Promotor Fecha: Firma. Firma del usuario o representante | Espacio reservado para el ticket en la puesta en marcha al usuario |
| El Agente de puesta en marcha firmante CERTIFICA que ha realizado las comprobaciones necesarias para la puesta en marcha del aparato reseñado y seguido las indicaciones adicionales del fabricante, con resultado favorable, por lo que el aparato se puede poner en marcha. |
| Observaciones: |
| Fecha: | Fecha: |
| Firma del Agente de puesta en marcha y sello de la Empresa Puesta en marcha al promotor | Firma del Agente de puesta en marcha y sello de la Empresa Puesta en marcha al usuario final |